（顧 客 に 自 ら 給 油 等 を さ せ る 給 油 取 扱 所）

第１章　　総則

第２章　　保安の役割分担

第３章　　危険物の貯蔵、取扱いの基準

第４章　　点検及び記録

第５章　　改修及び補修

第６章　　工事中における安全対策

第７章　　火災、地震及びその他の災害時に取るべき措置

第８章　　保安教育及び訓練

第９章　　予防規程に違反した者の措置

第１０章　南海トラフ地震防災対策

事業所名（　　　　　　　　　　　）

住　　所（　　　　　　　　　　　）

第1章　総則

（目的）

第1条　この規程は消防法第1４条の２の規定に基づき、（　　　　　　　　）給油取扱所（以下「当所」という。）における危険物の取扱作業、その他防火管理上必要な事項について定め、もって火災その他の災害を防止することを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この規程は、当所の全域に適用する。

（遵守義務）

第３条　当所の従業員及び当所に出入するすべての者は、この規程を遵守しなければならない。

（告知義務）

第４条　当所の従業員は、出入者に対し必要に応じて、この規程の内容を告知し、遵守させなければならない。

（規程の変更）

第５条　この規程を変更する場合は、危険物取扱者等の意見を尊重して火災予防上支障のないようにするとともに、西諸広域行政事務組合理事会代表理事に変更の申請をして、認可を受けなければならない。

第2章　保安の役割分担

（役割分担）

第６条　当所における保安管理を円滑かつ効果的に行うため、保安の役割分担（別表１）及び、緊急連絡網（別表２）をそれぞれ定め、当所内の見やすい箇所に掲示すること。

（危険物保安監督者の代行）

第７条　所長は、危険物保安監督者が旅行、疾病その他の事故により不在となることを考慮し、あらかじめその職務を代行する者を危険物取扱者の中から指名しておかなければならない。

（所長の責務）

第８条　所長は、危険物保安監督者、その他の従業員を指揮し、保安上必要な業務を適切に遂行するとともに、施設の維持管理に努めなければならない。

（危険物保安監督者の責務）

第９条　危険物保安監督者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程に定める保安の維持の確保に努めなければならない。

（危険物取扱者の責務）

第１０条　危険物取扱者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程に定める危険物の貯蔵及び取扱作業の安全を確保しなければならない。

（従業員の遵守事項）

第１１条　従業員は、消防法令及びこの規程を遵守するとともに、危険物保安監督者及び危険物取扱者の指示に従い、適正な危険物取扱作業及び危険物施設維持に努めなければならない。

（監視者の職務）

第１２条　監視者は、第１６条に定めるところにより、顧客自らの給油作業又は容器への詰め替え作業（以下「顧客の給油作業等」という。）を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示等（以下「監視等」という。）を行わなけらばならない。

２　前項の監視等を行う場合は、１名以上の危険物取扱者により行わなければならない。

（営業時等の保安管理）

第１３条　危険物取扱者は、始業前、営業中及び終了後において、施設を巡回し、異常の有無を確認しなければならない。

２　前項において異常が確認された場合は、直ちに応急の措置を講じるとともに、所長に当該異常及び応急措置を講じた旨を報告しなければならない。

第3章　危険物の貯蔵、取扱いの基準

（設備等の運転操作）

第１４条　設備等の運転及び操作にあっては、作業する者はその設備等の構造及び運転操作要領を熟知するとともに、誤操作のないよう確認して行わなければならない。

（遵守事項）

第１５条　危険物取扱作業時における貯蔵及び取扱基準は消防法令の定めるところによるほか、特に次の事項を遵守しなければならない。

１　無資格者が危険物を取り扱うときは、甲種又は乙種危険物取扱者が必ず立ち会うこと。

２　給油又は注油を行うときは、自動車を適切な位置に誘導し、顧客が求める油種を必ず確認するとともに、その場所を離れないこと。

３　移動タンク貯蔵所からの危険物受入作業時には、当所の危険物取扱者が必ず立ち会い、危険物の種類及び数量を確認するとともに、危険物の漏れ、あふれ又は飛散がないよう確認すること。

４　みだりに火気及び火花等を発生させる機械器具等を使用しないこと。

５　危険物の積み下ろし時及び給油時は自動車等のエンジンを停止すること。

６　灯油等の小分け時は、消防法令に適合した容器の確認を行うこと。また、注入済の容器をその場に放置しないこと。

（顧客に自らの給油作業等の取扱い基準）

第１６条　顧客に自ら自動車若しくは原動機付き自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせる場合は、消防法令に定めるところによるほか、特に次の事項に留意しなければならない。

１　監視者は、顧客の給油作業等を適切に監視すること。

２　監視者は、顧客の給油作業等について必要な指示等を行うこと。

３　監視者は、顧客の給油作業等が開始されるときには、火気がないことその他安全上支障がないことを確認した上で、顧客の給油作業等が行える状態にすること。

４　監視者は、顧客の給油作業等が終了したとき並びに顧客用固定給油設備及び顧客用注油設備（以下「顧客用固定給油設備等」という。）のホース機器が使用されていないときには、顧客の給油作業等が行えない状態にすること。

５　非常時その他安全上支障があると認められる場合には、所内のすべての顧客用固定給油設備等における危険物の取扱いが行えない状態にすること。

６　火災を覚知した場合には、必要な消火、避難誘導、通報等の措置を行うこと。

（顧客用固定給油設備等の給油量及び給油時間の上限の設定）

第１７条　顧客用固定給油設備等の１回の給油量及び給油時間の上限を次のとおり設定しなければならない。

| ガソリン | ℓ以下 | 分以内 |
| --- | --- | --- |
| 灯油 | ℓ以下 | 分以内 |
| 軽油 | ℓ以下 | 分以内 |

（給油等の業務以外の業務時の留意事項）

第１８条　当所において給油又は注油以外の業務を行う場合は、給油又は注油業務に支障を与えないよう細心の注意を払い、特に次の事項に留意しなければならない。

１　給油又はこれに付随する注油、自動車の点検、整備若しくは洗車と関係のない者をもっぱら対象とする業務を行わないこと。

２　給油業務を行っていないときは、係員以外の者の出入を禁止する措置（ロープ、チェーン等）を講じること。

３　当所内にいる客等の状況に応じた充分な係員の配置、整理、誘導を行うこと。

（駐車）

第１９条　当所内の駐車については、給油のための一時的な停止を除き、消防法令上駐車禁止とされる場所以外の場所であらかじめ明示された場所において行わせること。

第４章　点検及び記録

（危険物施設の点検及び記録）

第２０条　所長は、当所の危険物施設の構造及び設備を適正に維持管理するため、別表３に定めるところにより巡視及び点検を実施しなければならない。

２　点検実施者は、異常を発見した場合、使用禁止等の表示等の処置を行うとともに、点検責任者へ報告し、すみやかに修理改修等を行わせるようにしなければならない。

３　第１項の規定により点検を実施した者は、点検結果等を点検記録簿に記録しなければならない。

（その他の設備点検）

第２１条　火災予防及び地震等による出火防止のため建物、火気使用器具及び消防用設備等の巡視及び点検を実施しなければならない。

（関係書類及び図面等の整備）

第２２条　消防法に基づき、設置又は変更の許可を受けた施設等の位置、構造及び設備が明示された関係書類及び図面等は、分類整理して所定の場所に保管しなければならない。

（記録の作成及び保管）

第２３条　消防法令に基づく検査、点検、その他改修等の工事及び保安又は教育訓練等に関する記録はすべて作成するものとし、所定の期間保存しなければならない。

第５章　改修及び補修

（所長への報告）

第２４条　点検責任者は、施設の改修又は補修等が必要であると認められるときは、ただちにその旨を所長に報告しなければならない。

（危険物施設の改修及び補修）

第２５条　改修、補修工事を行う場合は、その内容に応じて変更許可等の手続きを行わなければならない。

２　前項の工事を行う場合は、工事が安全かつ適正に行われるよう必要に応じて立ち会い、工事関係者に対して指示する等の監視監督を行わなければならない。

３　所長は、当所の許可証及び位置、構造、設備を明示した書類、図面等を適正に整理及び管理しなければならない。

第６章　工事中における安全対策

（工事責任者）

第２６条　工事請負業者は、工事責任者を定め、所長に報告しなければならない。

（連絡及び保安情報の共有）

第２７条　工事責任者は、所長と綿密な連絡を保ち、作業を行わなければならない。

２　工事責任者、協力業者及び所長は、当該工事に係る保安情報を提供するとともに、相互に当該保安情報を共有しなければならない。

（工事責任者の責務）

第２８条　工事責任者は、この規程を遵守するよう作業員への周知徹底を図り、作業の安全を確保しなければならない。

２　工事責任者は、作業工程表を作成して所長の承認を受け、工程表に従って作業を行わなければならない。

（作業員の立入場所）

第２９条　作業員は、当所内において、当該工事に関係のある場所以外への立ち入りを禁止する。ただし、所長の許可を受けた場合はこの限りではない。

（作業時間）

第３０条　作業時間は、当所の就業時間内に限る。ただし、所長が必要と認める場合はこの限りではない。この場合、所長は従業員の中から保安要員を定め、作業の保安の監視をさせなければならない。

２　工事責任者は、作業の始業前、終了後及び作業中において、施設を巡回し、異常の有無を確認させなければならない。

（火気の使用等）

第３１条　作業上やむを得ない場合で、火気等の使用若しくは取り扱いを必要とする場合は、あらかじめ所長の許可を受けるとともに、責任者は火気の使用を監視し、危険物等の安全管理について必要な指示を与えなければならない。

（火気使用の一時停止）

第３２条　所長は、風力、風向、気温、湿度とその他気象条件により、火災の予防上必要が

あると認めるときは、火気の使用を制限し、又は停止させることができる。

第７章　火災、地震及びその他の災害時に取るべき措置

（自衛消防組織）

第３３条　所長を自衛消防隊長とするとともに、全従業員を隊員とした自衛消防隊を編成して火災等の災害時における即応体制を整備しなければならない。また、その編成及び任務分担は別表４のとおりとする。

２　自衛消防隊長は、災害時において隊員の指揮に当たるとともに、初期消火等その他災害の拡大防止の措置を講じなければならない。

３　隊員は、自衛消防隊長の指揮を受け、初期消火その他災害の拡大防止に努めなければならない。

（消火活動等及び事故発生時の措置）

第３４条　火災、危険物の流出等の事故が発生した場合は、消防隊長の指揮下で直ちに消火、避難誘導、消防機関への通報、流出防止等の応急処置を講ずるとともに、危険物が当所外部に流出し又は可燃性蒸気が拡散するおそれがあるときは、周辺地域の住民、通行人及び車両の運転手等に対し、火気の使用の禁止等の協力を求めること。

２　所長は、必要に応じて別表２の緊急連絡網により従業員を参集すること。

（地震被害予防）

第３５条　地震時及び地震に伴う津波による施設及び設備に対する点検は、次のとおり行わなければならない。

１　当所の建物、その他付随する施設及び設備の倒壊、転倒、落下物の有無等について点検すること。

２　消火設備、警報設備の作動状況及びその他の設備の安全装置の作動状況について点検すること。

（地震発生時の措置）

第３６条　地震が発生したときは、直ちに危険物取扱作業及び火気設備・器具の使用を中止しなければならない。

２　当所内に被害が発生したときは、二次被害の発生を防止するため、設備等の使用を禁止し、応急措置を講じること。

３　隊員は、顧客等への必要な指示及び混乱防止のための措置を講じるとともに、安全な場所に避難誘導すること。

（地震に備えての準備品）

第３７条　地震に備え、次の物品を常に持ち出せるよう準備しておかなければならない。

１　救急医薬品

２　懐中電灯、携帯ラジオ

３　貴重品

４　その他必要なもの

第８章　保安教育及び訓練

（教育及び訓練）

第３８条　所長は、従業員に対して次により保安教育及び訓練を実施しなければならない。

|  | 対象者 | 実 施 時 期 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保 安 教 育 | 全従業員 | 年（ ）回以上 | １ 火災予防上の遵守事項 ２ 予防規程の周知徹底 ３ 安全作業等の基本事項 ４ 各自の任務、責任等の周知徹底 ５ 災害対策に関する事項 ６ その他必要な事項 （ ） |
|  | 新入社員 | 入 社 時 |  |
| 訓 練 | 全従業員 | 部 分 訓 練 （ ）ケ月に1回以上 | １ 初期消火、避難及び通報訓練 ２ その他必要な事項 （ ） |
|  |  | 総 合 訓 練 （ ）ケ月に１回以上 | 次の１～４の防災活動を連携させ総 合的に実施 １ 総合的な初期消火、避難及び通報訓練 ２ 危険物取扱作業の緊急停止訓練 ３ 流出拡散防止 ４ その他必要な事項 （ ） |

第９章　予防規程に違反した者の措置

第３９条　所長は、この規程に違反する行為を行ったものに対して、ただちにその作業を停止させるとともに、厳重注意その他の必要な措置をとるものとする。

第１０章　南海トラフ地震防災対策

（組織）

第４０条　南海トラフ地震が発生した場合における防災に関する業務を行う者の組織（以下「地震防災隊」という。）は次のとおりとし、その編成は別表５に指定する。

１　地震防災隊に隊長を置くこと。

２　隊長のもとに情報収集連絡班及び避難誘導班を設置すること。

（隊長等の権限及び業務）

第４１条　隊長は、地震防災隊の活動に関する一切の権限を持ち、南海トラフ地震に伴う津

波警報等が発表された場合等地震が発生したことを覚知した場合は、次の措置を講ずるも

のとする。

１　通報・連絡班に地震及津波に関する情報の収集に当たらせること。

２　南海トラフ地震が発生したことを各班長に伝達するとともに、当該施設内にその旨及び必要な措置について周知すること。

（従業員の責務）

第４２条　南海トラフ地震に伴う津波警報等が発表されたとき又は地震が発生したことを覚知した従業員は、直ちに隊長及び通報・連絡班にその旨を報告するものとする。

（通報・連絡班の責務）

第４３条　通報・連絡班は、次の活動を行うものとする。

１　隊長の指示に基づき、直ちに、地震及び津波に関する情報の収集につとめ、随時隊長に報告すること。

２　隊長の指示に基づき、地震及び津波に関する情報及び隊長の命令の内容等防災上必要な情報を次項に定める手段を用い、顧客及びその他の従業員に周知すること。

３　あらかじめいくつかの状況を想定し、それぞれの場合に応じた顧客等に対する情報伝達のための例文及び手段等を定めておくこと。

（避難誘導班の責務）

第４４条　避難誘導班は、次の活動を行うものとする。

１　地震の発生又は隊長の指示に基づき、速やかに別表６に示した避難誘導位置につき、建物内の避難経路の確保及び安全の確認、別表７に示した当該地域の避難場所までの経路を示した地図を配布する等必要な措置を講じ、完了後はその旨を直ちに隊長へ報告すること。

２　隊長から避難誘導開始の指示を受けたときは、速やかに顧客等の避難誘導をすること。

３　避難誘導の際には、拡声器等を用いて避難の方法や方向を指示し、混乱の発生防止に努めること。

４　顧客等の避難誘導が完了したときはその旨を確認し、直ちに隊長へ報告すること。

（その他不測の事態）

第４５条　隊長は、南海トラフ地震が発生した以後の状況等から、この章に規定するとおり活動することが困難又は適当でないと判断したときは、これによらないことができる。この場合、隊長は直ちに隊員に必要な指示を与えるものとする。

２　各班の責任者は、班がこの計画どおりに活動することが困難又は適当でないと判断したときは、直ちに隊長にその旨を報告し、必要な指示を受けるものとする。

（訓練）

第４６条　隊長が行う防災訓練は次によること。なお、訓練は年１回以上行うものとする。また、地方公共団体及び関係機関が行う訓練には積極的に参加するものとする。

１　情報収集・伝達に関する訓練

２　津波からの避難に関する訓練

３　その他前各号を統合した総合防災訓練

（教育）

第４７条　隊長が従業員に対して行う教育は次によること。

１　南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識

２　地震及び津波に関する一般的な知識

３　地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識

４　従業員等が果たすべき役割

５　地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識

６　今後地震対策として取り組む必要のある課題

（広報）

第４８条　隊長が、顧客等に対して事前に行う広報は次によること。

１　地震が発生した場合に出火防止、顧客同士が協力して行う救助活動、自動車運行の自粛等、防火上とるべき行動に関する知識

２　正確な情報入手の方法

３　防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容

４　各地域における避難対象地区、急傾斜崩壊危険個所等に関する知識

５　各地域における避難地及び避難路に関する知識

附則

第１条　この規程は、　　年　　月　　日から施行する。

別表１

保　安　の　役　割　分　担　表

所 長

（氏 名 ） （氏 名 ） 危 険 物 保 安 監 督 者

職 務 代 行 者

（氏　名　　　　　　　　）

（氏　名　　　　　　　　）

危 険 物 取 扱 者

（氏　名　　　　　　　　）

（氏　名　　　　　　　　）

そ の 他 の 従 業 員

（氏　名　　　　　　　　）

（氏　名　　　　　　　　）

（氏　名　　　　　　　　）

別表２

緊　急　連　絡　網

１１９番 通 報

災 害 発 見 者 通 報 連 絡 班

所 長 氏 名（ ） 電 話（ ）

氏 名（ ） 電 話（ ）

氏 名（ ） 電 話（ ）

氏 名（ ） 電 話（ ）

氏 名（ ） 電 話（ ）

氏 名（ ） 電 話（ ）

氏 名（ ） 電 話（ ）

氏 名（ ） 電 話（ ）

氏 名（ ） 電 話（ ）

氏 名（ ） 電 話（ ）

別表３

点検責任者を（　　　　　　　　）とし、点検は次のとおり実施するものとする。

自主点検

【毎日点検】

損傷や故障があった場合、火災や危険物の漏えいにつながるおそれのある施設及び設備等の点検を実施する。

【毎月点検】

施設及び設備等の安全を確保するため、あらかじめ実施日を定め、毎日点検より詳しく点検を実施する。

【６ケ月点検】

施設及び設備等の安全を確保するため、あらかじめ実施月を定め、総合的に点検する。

法定点検

【年１回点検】

消防法第１４条の３の２に基づく点検を実施する。

臨時点検

地震発生時に等臨時に点検する。

別表４

自　衛　消　防　組　織　表

※は責任者とする

消防機関への通報、所内、所外関係者への連絡、消防隊の誘導、情報提供

通報・連絡班

※氏名（　　　　　　）

氏名（　　　　　　）

自衛消防隊長

避難・誘導班

顧客を敷地外に避難、誘導

氏名（　　　　　　）　　　※氏名（　　　　　　）

氏名（　　　　　　）

初期消火、油流出防止の措置

応急消火班

※氏名（　　　　　　）

氏名（　　　　　　）

別表５

地　震　防　災　組　織　表

※は責任者とする

地震及び津波に関する情報の収集、顧客、その他の従業員へ防災上必要な情報の周知

通報・連絡班

※氏名（　　　　　　）

氏名（　　　　　　）

氏名（　　　　　　）

氏名（　　　　　　）

氏名（　　　　　　）

地震防災隊長

氏名（　　　　　　）

建物内の避難路の確保及び安全の確認、当該地域の避難場所への経路を示した地図の掲出、顧客等の避難誘導

避難・誘導班

※氏名（　　　　　　）

氏名（　　　　　　）

氏名（　　　　　　）

氏名（　　　　　　）

氏名（　　　　　　）

別表６

南 海 ト ラ フ 地 震 発 生 時 の 避 難 誘 導 位 置

別表７

避　難　経　路　図